## Messdaten
Kalibrierung |  | Messdaten | [9 empty] | Freundlich |  |  |  |  | Langmuir
|  | Nr. | Sollmasse Kohle | Istmasse Kohle | Verdünnung | Extinktion | GG-Konz C_GG | GG-Konz C_GG | ads Iodmasse von 20 ml in Aktivkohle | GG-Masse | Beladung b | ln b | ln c | c | b fit |  | 1/b | 1/c | 1/b fit | c | b fit | r^2
mg/l | Extinktion |  | g | g | damit < 1,5 |  | mg/L ohne Verdünnung | mg/l | mg | mg | - | -
2 | 0.377 | 1 | 0.1 | 0.10705 | 1:500 | 1.287 | 10.8992 | 5449.6097 | 91.0078 | 108.9922 | 0.85014 | -0.16235 | 8.6033 | 5449.6097 | 0.91731 | 0.004512 | 1.1763 | 0.0001835 | 2.0616 | 5449.6097 | 0.48506 | 0.13329
4 | 0.574 | 2 | 0.2 | 0.19927 | 1:200 | 1.396 | 11.966 | 2393.1959 | 152.1361 | 47.8639 | 0.76347 | -0.26989 | 7.7804 | 2393.1959 | 0.77336 | 9.7879e-05 | 1.3098 | 0.00041785 | 2.0648 | 2393.1959 | 0.48431 | 0.077931
6 | 0.797 | 3 | 0.3 | 0.30557 | 1:100 | 0.786 | 5.996 | 599.6039 | 188.0079 | 11.9921 | 0.61527 | -0.48569 | 6.3963 | 599.6039 | 0.58035 | 0.0012196 | 1.6253 | 0.0016678 | 2.0819 | 599.6039 | 0.48032 | 0.01821
8 | 0.9895 | 4 | 0.4 | 0.40078 | 1:25 | 0.963 | 7.7283 | 193.2075 | 196.1358 | 3.8642 | 0.48939 | -0.71461 | 5.2638 | 193.2075 | 0.45884 | 0.00093311 | 2.0434 | 0.0051758 | 2.13 | 193.2075 | 0.46949 | 0.00039571
10 | 1.2015 | 5 | 0.5 | 0.50025 | 1:10 | 0.953 | 7.6304 | 76.3043 | 198.4739 | 1.5261 | 0.39675 | -0.92445 | 4.3347 | 76.3043 | 0.37841 | 0.00033632 | 2.5205 | 0.013105 | 2.2385 | 76.3043 | 0.44672 | 0.0024971
12 | 1.3925 | 6 | 0.6 | 0.60068 | 1:10 | 0.587 | 4.0485 | 40.4847 | 199.1903 | 0.80969 | 0.33161 | -1.1038 | 3.7009 | 40.4847 | 0.33179 | 3.3194e-08 | 3.0156 | 0.024701 | 2.3973 | 40.4847 | 0.41713 | 0.0073148
16 | 1.8815 | 7 | 0.7 | 0.70079 | 1:10 | 0.373 | 1.9541 | 19.541 | 199.6092 | 0.39082 | 0.28483 | -1.2558 | 2.9725 | 19.541 | 0.28526 | 1.8114e-07 | 3.5108 | 0.051175 | 2.7598 | 19.541 | 0.36234 | 0.0060078
20 | 2.588 | 8 | 0.8 | 0.8035 | - | 1.329 | 11.3103 | 11.3103 | 199.7738 | 0.22621 | 0.24863 | -1.3918 | 2.4257 | 11.3103 | 0.25467 | 3.6502e-05 | 4.022 | 0.088415 | 3.2697 | 11.3103 | 0.30584 | 0.0032725
|  | 9 | 0.9 | 0.90485 | - | 0.886 | 6.9747 | 6.9747 | 199.8605 | 0.13949 | 0.22088 | -1.5101 | 1.9423 | 6.9747 | 0.23037 | 9.0145e-05 | 4.5274 | 0.14337 | 4.0223 | 6.9747 | 0.24862 | 0.00076941
y0 | 0.17333 | 10 | 1 | 1.0015 | - | 0.554 | 3.7255 | 3.7255 | 199.9255 | 0.07451 | 0.19963 | -1.6113 | 1.3152 | 3.7255 | 0.20227 | 6.9864e-06 | 5.0093 | 0.26842 | 5.7345 | 3.7255 | 0.17438 | 0.00063729
m | 0.10218
Bestimmtheitsmaß | 0.99963 | [7 empty] | ursprüngliche Iodmasse in mg |  |  | Freundlich Parameter |  |  |  | 0.0072328 | Langmiur Parameter |  |  |  |  | 0.25032
[9 empty] | 200 |  |  | ln k | -1.871 |  |  |  | 1/b infty | 1.3811 | 2.0591
[12 empty] | n | 0.20744 |  |  |  | 1/(K*b infty) | 52.0718 | 13.6927
[12 empty] | k | 0.15397
[13 empty] | 0.99244 | 0.988
außerhalb des Kalibrier bzw Extinktionsbereiches
innerhalb des Kalibirier bzw. Extinktionsbereiches